## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2601 | Doubrava - rekonstrukce
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 863658.93 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 863658.93 | 181368.38 | 1045027.31
2 | 1 | Všeobecné úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Úpravy týkající se špatného stropu v tomto podlaží |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | Úpravy týkající se právě této bytové jednotky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2601 | Doubrava - rekonstrukce | [25 empty] | STA
O: | 1 | Všeobecné úpravy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Všeobecné úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 882.9322 |  | 16082.9862 |  | 20528.7632 |  | 0.63754 |  | 0 |  |  |  |  | 19.8918 | [6 empty] | DIL
1 | 612421231R00 | Oprava omítky vnitřní stěn, vápenné, štukové, do 10 % plochy | m2 | 117.4112 |  | 0 | 7.52 | 882.9322 | 136.98 | 16082.9862 | 21 | 20528.7632 | 0.00543 | 0.63754 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.16942 | 19.8918 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,52*(4,65*2+11,9*2+2,2*2+3,25*2) |  | 110.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,52*(1,95*2+2,1*2+1*2+1,23*2) |  | 6.5312 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 1325.4 |  | 2864.6 |  | 5069.9 |  | 0.0316 |  | 0 |  |  |  |  | 4.2 | [6 empty] | DIL
2 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 20 |  | 0 | 66.27 | 1325.4 | 143.23 | 2864.6 | 21 | 5069.9 | 0.00158 | 0.0316 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.21 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 272.3722 |  | 23667.0678 |  | 28966.7224 |  | 0.0048856 |  | 0 |  |  |  |  | 37.8634 | [6 empty] | DIL
3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 122.14 |  | 0 | 2.23 | 272.3722 | 193.77 | 23667.0678 | 21 | 28966.7224 | 4e-05 | 0.0048856 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.31 | 37.8634 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3.01 : 13,99 |  | 13.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 14,41 |  | 14.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.03 : 25,34 |  | 25.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.04 : 14,88 |  | 14.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 18,2 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.06 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 1,23 |  | 1.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | společné prostory : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 89.1802 |  | 3557.1536 |  | 4412.0593 |  | 0.0030502 |  | 0.6332 |  |  |  |  | 5.9937 | [6 empty] | DIL
4 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 86.7 | 21 | 104.907 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.56 |  | 0 | 34.17 | 53.3052 | 597.83 | 932.6148 | 21 | 1192.9632 | 0.00117 | 0.0018252 | 0.076 | 0.11856 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.94 | 1.4664 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*1,95 |  | 1.56 | [23 empty] | VV | 0
6 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 100 x 100 mm | m | 2.5 |  | 0 | 14.35 | 35.875 | 202.65 | 506.625 | 21 | 656.425 | 0.00049 | 0.001225 | 0.018 | 0.045 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.342 | 0.855 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1,25*2 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
7 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 117.4112 |  | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 2031.2138 | 21 | 2457.7641 | 0 | 0 | 0.004 | 0.46964 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.03 | 3.5223 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,52*(4,65*2+11,9*2+2,2*2+3,25*2) |  | 110.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,52*(1,95*2+2,1*2+1*2+1,23*2) |  | 6.5312 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 849.0583 |  | 1027.3626 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.281 | [6 empty] | DIL
8 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.67708 |  | 0 | 0 | 0 | 1254 | 849.0583 | 21 | 1027.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.892 | 1.281 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 19363.25 |  | 6671.75 |  | 31502.35 |  | 0.04939 |  | 0.02401 |  |  |  |  | 8.657 | [6 empty] | DIL
9 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 21 | 448.91 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.59 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 725119205R00 | Montáž klozetových mís normálních | kus | 1 |  | 0 | 651.47 | 651.47 | 764.53 | 764.53 | 21 | 1713.36 | 0.00178 | 0.00178 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.962 | 0.962 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 1 |  | 0 | 540.21 | 540.21 | 995.79 | 995.79 | 21 | 1858.56 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.253 | 1.253 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
12 | 725229102RT2 | Montáž van se zápachovou uzávěrkou HL500-5/4 plastových | soubor | 1 |  | 0 | 565.44 | 565.44 | 2864.56 | 2864.56 | 21 | 4150.3 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.6 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
13 | 725814102R00 | Ventil rohový D+M | soubor | 1 |  | 0 | 191.95 | 191.95 | 98.55 | 98.55 | 21 | 351.505 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.124 | 0.124 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 409.5 | 21 | 495.495 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00468 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.217 | 0.651 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 725829201R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové | kus | 2 |  | 0 | 89.06 | 178.12 | 378.44 | 756.88 | 21 | 1131.35 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.48 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" | soubor | 1 |  | 0 | 89.06 | 89.06 | 410.94 | 410.94 | 21 | 605 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.517 | 0.517 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 55144203R | Baterie umyvadlová Suzan SN 041.00/150 stojánková | kus | 1 |  | 0 | 1847 | 1847 | 0 | 0 | 21 | 2234.87 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | 55145006R | Baterie vanová směšovací nástěnná PL54B | kus | 1 |  | 0 | 1752 | 1752 | 0 | 0 | 21 | 2119.92 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | 55145011R | Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím PL01B | kus | 1 |  | 0 | 1518 | 1518 | 0 | 0 | 21 | 1836.78 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | 554210173R | Vana akrylátová Polysan NOEMI obdélníková 1600 x 700 mm | kus | 1 |  | 0 | 7110 | 7110 | 0 | 0 | 21 | 8603.1 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 64233515R | Klozet keramický kombi | kus | 1 |  | 0 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 21 | 5953.2 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 48627.45 |  | 18689.7921 |  | 81453.8604 |  | 0.18485 |  | 0 |  |  |  |  | 24.4225 | [6 empty] | DIL
22 | 766670011R00 | Montáž obložkové nebo rámové zárubně a křídla jednokřídlých dveří | kus | 5 |  | 0 | 70.29 | 351.45 | 3054.71 | 15273.55 | 21 | 18906.25 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 4.02 | 20.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 616 | 3080 | 21 | 3726.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.775 | 3.875 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 54914582R | Kliky se štítem mezip 804/90 se zajištěním, Cr | kus | 1 |  | 0 | 715 | 715 | 0 | 0 | 21 | 865.15 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | 54914594R | Kliky se štítem dveřní 804 FAB/90 Cr | kus | 4 |  | 0 | 509 | 2036 | 0 | 0 | 21 | 2463.56 | 0.00075 | 0.003 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | 611601203R | Dveře dřevěné interiérové SOLODOOR KLASIK 800 x 1970 mm L/P, CPL, plné | kus | 2 |  | 0 | 4035 | 8070 | 0 | 0 | 21 | 9764.7 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
27 | 611601204R | Dveře dřevěné interiérové SOLODOOR KLASIK 900 x 1970 mm L/P, CPL, plné | kus | 3 |  | 0 | 4035 | 12105 | 0 | 0 | 21 | 14647.05 | 0.021 | 0.063 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
28 | 61181512R | Zárubeň obložková SAPELI NORMAL 60 - 170 mm, 800 x 1970 mm L/P, CPL Premium | kus | 2 |  | 0 | 5070 | 10140 | 0 | 0 | 21 | 12269.4 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | 61181513R | Zárubeň obložková SAPELI NORMAL 60 - 170 mm, 900 x 1970 mm L/P, CPL Premium | kus | 3 |  | 0 | 5070 | 15210 | 0 | 0 | 21 | 18404.1 | 0.016 | 0.048 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
30 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m | t | 0.18485 |  | 0 | 0 | 0 | 1819 | 336.2421 | 21 | 406.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.421 | 0.44752 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 1105.2186 |  | 12004.6014 |  | 15862.8822 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.023 | [6 empty] | DIL
31 | 775592001R00 | Broušení podlahy | m2 | 86.82 |  | 0 | 12.73 | 1105.2186 | 138.27 | 12004.6014 | 21 | 15862.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.15 | 13.023 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3.01 : 13,99 |  | 13.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 14,41 |  | 14.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.03 : 25,34 |  | 25.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.04 : 14,88 |  | 14.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 18,2 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 0 |  | 37282.6413 |  | 56885.0934 |  | 113942.9533 |  | 0.17718 |  | 0 |  |  |  |  | 71.7147 | [6 empty] | DIL
32 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 86.82 |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 10157.94 | 21 | 12291.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.147 | 12.7625 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3.01 : 13,99 |  | 13.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 14,41 |  | 14.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.03 : 25,34 |  | 25.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.04 : 14,88 |  | 14.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 18,2 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
33 | 776421100R00 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 81.1 |  | 0 | 7.34 | 595.274 | 109.16 | 8852.876 | 21 | 11432.2615 | 3e-05 | 0.002433 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.14 | 11.354 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (3,25*2+11,9*2+2,2*2+4,65*6+3,1*2+6,45*2+3,2*2)-0,9*6-0,8*2 |  | 81.1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 776521100R00 | Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo | m2 | 86.82 |  | 0 | 114.58 | 9947.8356 | 302.42 | 26256.1044 | 21 | 43806.7674 | 0.00038 | 0.032992 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.38 | 32.9916 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3.01 : 13,99 |  | 13.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 14,41 |  | 14.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.03 : 25,34 |  | 25.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.04 : 14,88 |  | 14.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 18,2 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
35 | 776721111R00 | Lepení pásů z vinylu (PVC) na stěnu | m2 | 22.1712 |  | 0 | 69.58 | 1542.6721 | 517.42 | 11471.8223 | 21 | 15747.5329 | 0.00029 | 0.0064296 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.65 | 14.4113 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,02*(1,23*2+1,0*2+2,1*2+1,95*2)-0,8*2*2 |  | 22.1712 | [23 empty] | VV | 0
36 | 28329850R | Obklad PVC ROCKO CALACATTA OLYMPUS 2800x1230x4 mm | m2 | 24.3883 |  | 0 | 930 | 22681.1376 | 0 | 0 | 21 | 27444.1794 | 0.005 | 0.12194 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (2,02*(1,23*2+1,0*2+2,1*2+1,95*2)-0,8*2*2)*1,1 |  | 24.3883 | [23 empty] | VV | 0
37 | 28342400R | Lišta podlahová z měkčeného PVC, FATRA 1357 | m | 89.21 |  | 0 | 28.2 | 2515.722 | 0 | 0 | 21 | 3044.0212 | 0.00015 | 0.013381 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 81,1*1,1 |  | 89.21 | [23 empty] | VV | 0
38 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 12 m | t | 0.17718 |  | 0 | 0 | 0 | 826 | 146.3507 | 21 | 177.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.102 | 0.19525 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 3781.4039 |  | 32775.2336 |  | 44233.5223 |  | 0.06747 |  | 0 |  |  |  |  | 40.4546 | [6 empty] | DIL
39 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 306.6832 |  | 0 | 6.08 | 1864.6339 | 25.82 | 7918.5602 | 21 | 11837.6599 | 7e-05 | 0.021468 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.03 | 9.2005 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,52*(3,25*2+11,9*2+2,2*2+4,65*6+3,1*2+6,45*2+3,2*2)-0,9*2*6-0,8*2*2 |  | 208.012 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,52*(1,95*2+2,1*2+1*2+1,23*2) |  | 6.5312 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.01 : 13,99 |  | 13.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 14,41 |  | 14.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.03 : 25,34 |  | 25.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.04 : 14,88 |  | 14.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 18,2 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.06 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 1,23 |  | 1.23 | [23 empty] | VV | 0
40 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 306.6832 |  | 0 | 6.25 | 1916.77 | 81.05 | 24856.6734 | 21 | 32395.8624 | 0.00015 | 0.046002 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.10191 | 31.2541 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,52*(3,25*2+11,9*2+2,2*2+4,65*6+3,1*2+6,45*2+3,2*2)-0,9*2*6-0,8*2*2 |  | 208.012 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,52*(1,95*2+2,1*2+1*2+1,23*2) |  | 6.5312 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.01 : 13,99 |  | 13.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 14,41 |  | 14.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.03 : 25,34 |  | 25.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.04 : 14,88 |  | 14.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 18,2 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.06 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 1,23 |  | 1.23 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4603.3104 |  | 5569.993 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.6817 | [6 empty] | DIL
41 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 1.3144 |  | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1448.5019 | 21 | 1752.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.82 | 2.3923 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
42 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.65721 |  | 0 | 0 | 0 | 371 | 243.8249 | 21 | 295.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 0.32203 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
43 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5.9149 |  | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 181.5884 | 21 | 219.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
44 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0.65721 |  | 0 | 0 | 0 | 3260 | 2142.5046 | 21 | 2592.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
45 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 0.65721 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 299.6878 | 21 | 362.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.752 | 0.49422 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
46 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 1.3144 |  | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 287.203 | 21 | 347.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.36 | 0.47319 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 1210 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | VN-01 | Sonda pro opravu parapetu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 2 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2601 | Doubrava - rekonstrukce | [25 empty] | STA
O: | 2 | Úpravy týkající se špatného stropu v tomto podlaží | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Úpravy týkající se špatného stropu v tomto podlaží | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 38338.4152 |  | 73695.4148 |  | 135560.9343 |  | 1.2397 |  | 0 |  |  |  |  | 87.533 | [6 empty] | DIL
1 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf RED PIANO GKF tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 88.05 |  | 0 | 414.18 | 36468.549 | 799.82 | 70424.151 | 21 | 129340.167 | 0.01352 | 1.1904 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.95 | 83.6475 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3.01 : 13,99 |  | 13.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 14,41 |  | 14.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.03 : 25,34 |  | 25.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.04 : 14,88 |  | 14.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 18,2 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 1,23 |  | 1.23 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4.09 |  | 0 | 457.18 | 1869.8662 | 799.82 | 3271.2638 | 21 | 6220.7673 | 0.01205 | 0.049284 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.95 | 3.8855 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 51.338 |  | 1180.242 |  | 1490.2118 |  | 0.0017556 |  | 0.062936 |  |  |  |  | 1.862 | [6 empty] | DIL
3 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 5.32 |  | 0 | 9.65 | 51.338 | 221.85 | 1180.242 | 21 | 1490.2118 | 0.00033 | 0.0017556 | 0.01183 | 0.062936 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.35 | 1.862 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 1,23 |  | 1.23 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1556.8159 |  | 1883.7522 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3489 | [6 empty] | DIL
4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1.2415 |  | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1556.8159 | 21 | 1883.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.892 | 2.3489 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 41676.9559 |  | 32874.943 |  | 90207.7869 |  | 2.0117 |  | 0.04256 |  |  |  |  | 34.6038 | [6 empty] | DIL
5 | 713101122R00 | Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm včetně parozábrany | m2 | 5.32 |  | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 184.604 | 21 | 223.366 | 0 | 0 | 0.008 | 0.04256 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 0.266 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 1,23 |  | 1.23 | [23 empty] | VV | 0
6 | 713182211RT1 | Izolace foukaná do dutin stropů, celulózová Climatizer Plus | m3 | 38.318 |  | 0 | 1087.66 | 41676.9559 | 770.34 | 29517.8881 | 21 | 86145.7564 | 0.0525 | 2.0117 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.8 | 30.6544 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru. | [25 empty] | POP |  | Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.
|  | 11,9*8,05*0,4 |  | 38.318 | [23 empty] | VV | 0
7 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m | t | 2.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 1577 | 3172.4509 | 21 | 3838.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.831 | 3.6834 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 38294.4457 |  | 21569.6144 |  | 72435.5126 |  | 0.95867 |  | 0 |  |  |  |  | 26.0632 | [6 empty] | DIL
8 | 763613131R00 | Montáž záklopu stropů z desek do tl. 18 mm, na sraz, šroubováním | m2 | 99.82 |  | 0 | 13.51 | 1348.5682 | 198.99 | 19863.1818 | 21 | 25666.2175 | 7e-05 | 0.0069874 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.25 | 24.955 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně : 11,9*8,05 |  | 95.795 | [23 empty] | VV | 0
|  | předěl proti přetékání foukané izolace : 0,5*8,05 |  | 4.025 | [23 empty] | VV | 0
9 | 60725012R | Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 15 mm | m2 | 104.811 |  | 0 | 352.5 | 36945.8775 | 0 | 0 | 21 | 44704.5148 | 0.00908 | 0.95168 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vodorovně : 11,9*8,05*1,05 |  | 100.5847 | [23 empty] | VV | 0
|  | předěl proti přetékání foukané izolace : 0,5*8,05*1,05 |  | 4.2263 | [23 empty] | VV | 0
10 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, v objektech výšky do 6 m | t | 0.95867 |  | 0 | 0 | 0 | 1780 | 1706.4326 | 21 | 2064.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.156 | 1.1082 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 2009.2043 |  | 16282.8509 |  | 22133.3805 |  | 0.039659 |  | 0 |  |  |  |  | 20.639 | [6 empty] | DIL
11 | 784161901R00 | Penetrace podkladu HET, Latex univerzální, 1 x | m2 | 95.795 |  | 0 | 1.93 | 184.8843 | 25.87 | 2478.2167 | 21 | 3222.351 | 3e-05 | 0.0028739 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.03248 | 3.1114 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11,9*8,05 |  | 95.795 | [23 empty] | VV | 0
12 | 784114112R00 | Malba latexová V 2064, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 95.795 |  | 0 | 15.72 | 1505.8974 | 134.28 | 12863.3526 | 21 | 17386.7925 | 0.00035 | 0.033528 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.16897 | 16.1865 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11,9*8,05 |  | 95.795 | [23 empty] | VV | 0
13 | 784498911R00 | Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m | m2 | 9.5795 |  | 0 | 33.24 | 318.4226 | 98.26 | 941.2817 | 21 | 1524.237 | 0.00034 | 0.003257 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.14 | 1.3411 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 10% : 11,9*8,05*0,10 |  | 9.5795 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1181.3007 |  | 1429.3851 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69037 | [6 empty] | DIL
14 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 0.21099 |  | 0 | 0 | 0 | 1102 | 232.511 | 21 | 281.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.82 | 0.384 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.1055 |  | 0 | 0 | 0 | 371 | 39.1405 | 21 | 47.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 0.051695 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
16 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.94946 |  | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 29.1484 | 21 | 35.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.1055 |  | 0 | 0 | 0 | 543 | 57.2865 | 21 | 69.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.942 | 0.099381 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
18 | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 0.1055 |  | 0 | 0 | 0 | 6910 | 729.005 | 21 | 882.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry | [25 empty] | POP
19 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 0.1055 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 48.108 | 21 | 58.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.752 | 0.079336 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
20 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 0.21099 |  | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 46.1013 | 21 | 55.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.36 | 0.075956 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 3 3 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2601 | Doubrava - rekonstrukce | [25 empty] | STA
O: | 3 | Úpravy týkající se právě této bytové jednotky | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Úpravy týkající se právě této bytové jednotky | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 46083.9378 |  | 44430.2682 |  | 109522.182 |  | 4.8587 |  | 0 |  |  |  |  | 59.5299 | [6 empty] | DIL
1 | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 1050 mm | kus | 5 |  | 0 | 12.59 | 62.95 | 293.41 | 1467.05 | 21 | 1851.3 | 0.00713 | 0.03565 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.242 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm | m2 | 23.436 |  | 0 | 614.66 | 14405.1718 | 397.34 | 9312.0602 | 21 | 28697.8483 | 0.07534 | 1.7657 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.53 | 12.4211 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,52*4,65*2 |  | 23.436 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 24.534 |  | 0 | 948.99 | 23282.5207 | 417.01 | 10230.9233 | 21 | 40551.2624 | 0.11313 | 2.7755 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.55 | 13.4937 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,52*11,9-0,9*2,02*3 |  | 24.534 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 10.08 |  | 0 | 32.88 | 331.4304 | 170.62 | 1719.8496 | 21 | 2482.0488 | 0.00102 | 0.010282 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.22 | 2.2176 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 2,52*4 |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
5 | 380942214R00 | Výztuž helikální 1x d 10 mm, vrt, železobeton sešití podlahové praskliny, včetně pomocných prací | m | 8.05 |  | 0 | 309.3 | 2489.865 | 2695.7 | 21700.385 | 21 | 29270.2025 | 0.01274 | 0.10256 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.75 | 30.1875 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Postup se provádí pomocí ocelových spon (nebo helikální výztuže) a dvousložkové epoxidové pryskyřice. | [25 empty] | POP |  | Postup se provádí pomocí ocelových spon (nebo helikální výztuže) a dvousložkové epoxidové pryskyřice.
6 | 59321898R | Překlad pórobetonový Ytong NEP 100-1250 nenosný, 1250 x 100 x 249 mm | kus | 2 |  | 0 | 848 | 1696 | 0 | 0 | 21 | 2052.16 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 59321902.AR | Překlad pórobetonový Ytong NEP 150-1250 nenosný, 1250 x 150 x 249 mm | kus | 3 |  | 0 | 1272 | 3816 | 0 | 0 | 21 | 4617.36 | 0.039 | 0.117 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 18383.0634 |  | 51509.2266 |  | 84569.6709 |  | 1.0582 |  | 0 |  |  |  |  | 65.9108 | [6 empty] | DIL
8 | 612474410R00 | Omítka vnitřní stěn, tenkovrstvá, vápenná, štuková | m2 | 95.94 |  | 0 | 102.22 | 9806.9868 | 244.28 | 23436.2232 | 21 | 40224.2841 | 0.00735 | 0.70516 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.325 | 31.1805 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,52*4,65*2*2 |  | 46.872 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,52*11,9-0,9*2,02*3)*2 |  | 49.068 | [23 empty] | VV | 0
9 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 95.94 |  | 0 | 89.39 | 8576.0766 | 292.61 | 28073.0034 | 21 | 44345.3868 | 0.00368 | 0.35306 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.362 | 34.7303 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,52*4,65*2*2 |  | 46.872 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,52*11,9-0,9*2,02*3)*2 |  | 49.068 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 6627 |  | 14323 |  | 25349.5 |  | 0.158 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | DIL
10 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 100 |  | 0 | 66.27 | 6627 | 143.23 | 14323 | 21 | 25349.5 | 0.00158 | 0.158 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.21 | 21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 56.976 |  | 961.999 |  | 1232.9658 |  | 0.0034526 |  | 0.17315 |  |  |  |  | 1.0939 | [6 empty] | DIL
11 | 962086106R00 | Bourání příček z plynosilikátu a pórobetonu do tl. 100 mm | m2 | 1.086 |  | 0 | 19.43 | 21.101 | 143.07 | 155.374 | 21 | 213.5408 | 0.00067 | 0.00072762 | 0.118 | 0.12815 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.22 | 0.23892 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,52*1,05-0,8*1,95 |  | 1.086 | [23 empty] | VV | 0
12 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 100 x 100 mm | m | 2.5 |  | 0 | 14.35 | 35.875 | 202.65 | 506.625 | 21 | 656.425 | 0.00049 | 0.001225 | 0.018 | 0.045 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.342 | 0.855 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1,25*2 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
13 | 96-301 | Demontáž kliky a štítku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 21 | 363 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 116.6043 |  | 385.4545 |  | 607.4926 |  | 0.00060375 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4841 | [6 empty] | DIL
14 | 713141221RK2 | Montáž parozábrany, přelepení spojů Jutafol N 110 speciál | m2 | 4.025 |  | 0 | 28.97 | 116.6043 | 95.53 | 384.5083 | 21 | 606.3431 | 0.00015 | 0.00060375 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.12 | 0.483 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*8,05 |  | 4.025 | [23 empty] | VV | 0
15 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m | t | 0.0006 |  | 0 | 0 | 0 | 1577 | 0.9462 | 21 | 1.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.831 | 0.0010986 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 752 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 929 |  | 1745.7846 |  | 3236.4838 |  | 0.00186 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1671 | [6 empty] | DIL
16 | 752611102R00 | Montáž ventilátoru axiálního odsávacího, nepožárního, na stěnu, do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 870 | 1740 | 21 | 2105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.08 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 429148030R | Ventilátor axiální do koupelny VENTS 150 S | kus | 2 |  | 0 | 464.5 | 929 | 0 | 0 | 21 | 1124.09 | 0.00093 | 0.00186 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | 998752102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 12 m | t | 0.00186 |  | 0 | 0 | 0 | 3110 | 5.7846 | 21 | 6.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.82 | 0.0071052 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 7500.678 |  | 3123.8372 |  | 12855.6692 |  | 0.43286 |  | 0 |  |  |  |  | 3.3409 | [6 empty] | DIL
19 | 762521108RT2 | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky řeziva, fošny tl. 38 mm | m2 | 9 |  | 0 | 306.91 | 2762.19 | 223.09 | 2007.81 | 21 | 5771.7 | 0.02376 | 0.21384 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.287 | 2.583 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,3*3*10 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
20 | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením Bochemit QB | m2 | 20.4 |  | 0 | 13.12 | 267.648 | 5.48 | 111.792 | 21 | 459.1224 | 6e-05 | 0.001224 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,3*3*10*2+0,04*2*3*10 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
21 | 60511100R | Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 40 - 100 mm, 3 - 6 m | m3 | 0.396 |  | 0 | 11290 | 4470.84 | 0 | 0 | 21 | 5409.7164 | 0.55 | 0.2178 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0,3*3*10*0,04*1,1 |  | 0.396 | [23 empty] | VV | 0
22 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m | t | 0.43286 |  | 0 | 0 | 0 | 2320 | 1004.2352 | 21 | 1215.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.751 | 0.75794 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 2382.2755 |  | 1959.8487 |  | 5253.9773 |  | 0.039044 |  | 0.0078925 |  |  |  |  | 2.2635 | [6 empty] | DIL
23 | 763613131RW6 | Montáž záklopu stropů z desek do tl. 18 mm, na sraz, šroubováním včetně dodávky desky OSB 3 tl. 18 mm | m2 | 1.65 |  | 0 | 370.32 | 611.028 | 198.68 | 327.822 | 21 | 1136.0085 | 0.01143 | 0.018859 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.25 | 0.4125 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | parapet | [25 empty] | POP
|  | 2,75*0,6 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
24 | 764816160R00 | Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 600 mm | m | 2.75 |  | 0 | 644.09 | 1771.2475 | 450.91 | 1240.0025 | 21 | 3643.6125 | 0.00734 | 0.020185 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.50117 | 1.3782 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm | m | 2.75 |  | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 265.925 | 21 | 321.7753 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.0078925 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.1035 | 0.28462 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 12 m | t | 0.03904 |  | 0 | 0 | 0 | 3230 | 126.0992 | 21 | 152.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 4.82 | 0.18817 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 2680 |  | 618.7285 |  | 3991.4633 |  | 0.0015 |  | 0 |  |  |  |  | 0.77863 | [6 empty] | DIL
27 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | 21 | 745.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.775 | 0.775 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 549146450R | Kování bezpečnostní BK RX4-40 EXCLUSIVE RC3, klika-klika Cr | kus | 1 |  | 0 | 2680 | 2680 | 0 | 0 | 21 | 3242.8 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m | t | 0.0015 |  | 0 | 0 | 0 | 1819 | 2.7285 | 21 | 3.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.421 | 0.0036315 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 145.9049 |  | 262.9022 |  | 494.6601 |  | 0.00046305 |  | 0 |  |  |  |  | 0.36382 | [6 empty] | DIL
30 | 783122111R00 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný | m2 | 2.205 |  | 0 | 64.09 | 141.3185 | 73.91 | 162.9716 | 21 | 368.1909 | 0.0002 | 0.000441 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.093 | 0.20506 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,45*(0,9+2*2) |  | 2.205 | [23 empty] | VV | 0
31 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 2.205 |  | 0 | 2.08 | 4.5864 | 45.32 | 99.9306 | 21 | 126.4692 | 1e-05 | 2.205e-05 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.072 | 0.15876 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,45*(0,9+2*2) |  | 2.205 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 785 | Tapety |  |  |  | 0 |  | 734.0275 |  | 338.3454 |  | 1297.5677 |  | 0.0026033 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43434 | [6 empty] | DIL
32 | 785411112R00 | Lepení tapet se vzorem do v. 3,8m | m2 | 2.225 |  | 0 | 19.9 | 44.2775 | 150.6 | 335.085 | 21 | 459.0256 | 0.00017 | 0.00037825 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.193 | 0.42943 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | parapety : 1,6*0,25*4+1,25*0,25*2 |  | 2.225 | [23 empty] | VV | 0
33 | 785-01 | Designová samolepicí fólie MARMOR ROMEO | m2 | 4.45 |  | 0 | 155 | 689.75 | 0 | 0 | 21 | 834.5975 | 0.0005 | 0.002225 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | parapety : (1,6*0,25*4+1,25*0,25*2)*2 |  | 4.45 | [23 empty] | VV | 0
34 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.0026 |  | 0 | 0 | 0 | 1254 | 3.2604 | 21 | 3.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.892 | 0.0049192 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70000 |  | 84700 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | M21-01 | Nové elektroinstalace - odhad | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 21 | 84700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní nová elektroinstalace včetně koncových prvků a světel | [25 empty] | POP
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25000 |  | 30250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | M22-01 | Nové elektroinstalace slaboproudu - odhad | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní nová slaboproudá elektroinstalace včetně koncových prvků | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1268.0585 |  | 1534.3405 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0142 | [6 empty] | DIL
37 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 0.36208 |  | 0 | 0 | 0 | 1102 | 399.0122 | 21 | 482.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.82 | 0.65899 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
38 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.18104 |  | 0 | 0 | 0 | 371 | 67.1658 | 21 | 81.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 0.08871 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
39 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.6294 |  | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 50.0214 | 21 | 60.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
40 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0.18104 |  | 0 | 0 | 0 | 3260 | 590.1904 | 21 | 714.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
41 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 0.18104 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 82.5542 | 21 | 99.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.752 | 0.13614 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
42 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 0.36208 |  | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 79.1145 | 21 | 95.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.36 | 0.13035 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 1210 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | VN-01 | Sonda pro opravu parapetu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Elektrorevize | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | [6 empty] | 12 | 21 | DPH
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu